## Internet
Fourniture installation et configuration d’un kit Starlink 3ieme génération allant jusqu’à 220Mbps de débit internet |  |  |  |  | proposition d’extension d’internet et réseau informatique dans tout le bâtiment |  |  |  |  | Installation réseau informatique et internet
REFERENCE | DESIGNATION | QTE | P.U. | P.T. | REFERENCE | DESIGNATION | QTE | P.U. | P.T. |  | DESIGNATION | QTE | P.U. | P.U.
GAINE | KIT Starlink V3 | 1 | 470000 | 470000 | GAINE | Gaines annelé Ø20 rl 100m | 6 | 38000 | 228000 |  | connecteurs RJ45 blinde UTP cat6 4 paires | 200 | 250 | 50000 |  | CANNED NVSS (First Two Tables) | RESEAUTIX (Last Table) | Key Differences
SFTPCAT6 | Cable Starlink de 40m | 1 | 170000 | 170000 | SFTPCAT | RL 305m Cable SFTP CAT6E blindé | 2 | 170000 | 340000 |  | manchons de protection paquet de 100 | 200 | 150 | 30000 | Starlink Kit | SFTP CAT6 (305m) | Included | Both include Starlink kits, but RESEAUTIX integrates it into a larger infrastructure.
ACCINS | Accessoire d’installation (gaine, support, vis, cheville | 1 | 20000 | 20000 | BOENC | Boitier encastré 80mm | 20 | 500 | 10000 |  | Prise informatique rj45 cat 7 | 100 | 5000 | 500000
Main d'œuvre installation configuration |  |  |  | 100000 | ACCINS | Accessoires de réservations | 1 | 50000 | 50000 |  | Gaine annelle D20 rlx 100m | 8 | 25000 | 200000
SOUS TOTAL 1 |  |  |  | 760000 | Main d'œuvre |  |  |  | 200000 |  | Cartons de Câble SFTP cat 7 couleur blanche | 2 | 150000 | 300000
NB : les abonnements mensuels de Starlink s'élèvent actuellement à 60 000F avec un débit de 220Mbps cconnexion illimité |  |  |  |  | SOUS TOTAL 1 |  |  |  | 818000 |  | passe fil à balais | 6 | 2500 | 15000 | Cable Type | D-Link 24 ports POE | SFTP CAT7 | RESEAUTIX uses a more advanced cable type (Cat7).
[11 empty] | Switch Ethernet SF 110 24 ports 10/100/1000 Mbps | 1 | 240000 | 240000
[5 empty] | PHASE 2 : pose des appareillages et configuration | [5 empty] | Point d’accès internet par étage et SC | 5 | 180000 | 900000
[5 empty] | UAP-AC-PRO | Point d'accès UNIFI AC PRO 1300Mbps | 1 | 170000 | 170000 |  | Panneau de brassage équipé d'embases Cat.6e UTP 24 U | 2 | 120000 | 240000
[5 empty] | CPE115 | Point d'accès TP Link 300Mbps | 2 | 75000 | 150000 |  | toit de ventilation AVEC thermostat précablé 230 Volts, 50 Hz /-10°C à 80 °C / Noir RAL 702 | 1 | 150000 | 150000 | Switch | D-Link 24 ports POE | SF 110 24 ports 10/100/1000 | RESEAUTIX offers a higher-performance switch supporting gigabit speeds.
[5 empty] | DGS-F1210-26PS-E | Switch D-Link 24 ports POE | 1 | 210000 | 210000 |  | Cordon d'alimentation électrique220 /400 v / 1,5m | 10 | 2000 | 20000
[5 empty] | RB951G-2HnD | Routeur Microtik | 1 | 70000 | 70000 |  | Rail électrique 220 v / 8 ports | 4 | 20000 | 80000
[5 empty] | LEGRAND | Panneaux de brassage FTP démontable 24ports | 1 | 65000 | 65000 |  | Embase RJ45 Cat.6e, classe D | 50 | 2500 | 125000
[5 empty] | LEGRAND | Prise réseau rj45 Legrand | 20 | 8500 | 170000 |  | Baie himufuge 19'' LCS 12 U P 600 | 1 | 300000 | 300000 | Access Points | UNIFI AC PRO + TP-Link 300Mbps | Not specified | CANNED NVSS explicitly lists the access points, while RESEAUTIX does not provide details.
[5 empty] | RJ45 | Pqts connecteurs RJ45 | 100 | 200 | 20000 |  | Cordon DE brassage 0,50 cm | 100 | 2500 | 250000
[5 empty] | U/FTP | Câbles 3m UTP pré serti CAT6 | 30 | 2500 | 75000 |  | Boitiers d encastrement | 100 | 1000 | 100000
[5 empty] | ACCINSB | Accessoires baie (passe fil, support rackable) | 1 | 30000 | 30000 |  | Trousse a outillage informatique | 1 | 25000 | 25000
[5 empty] | ACCINS | Accessoire d'installation | 1 | 60000 | 60000 |  | Kit Starlink | 1 | 500000 | 500000 | Patch Panels | FTP Patch Panel 24 ports | Equipped with RJ45 | Similar functionality, but RESEAUTIX emphasizes additional features (e.g., equipped enclosures).
[5 empty] | TOTAL MATERIEL PHASE 2 |  |  |  | 1 020 000 |  | Accessoires de raccordement | 1 | 50000 | 50000
[5 empty] | Main d'œuvre d'installation et configuration |  |  |  | 250 000 |  | TOTAL HT |  |  | 4075000
[5 empty] | SOUS TOTAL 2 |  |  |  | 1 270 000 |  | MAIN D'ŒUVRE |  |  | 300000
[5 empty] | TOTAL GENERALE |  |  |  | 2 088 000 |  | TOTAL |  |  | 4375000 | Accessories | Installation & Rack Accessories | Comprehensive Accessories | RESEAUTIX includes additional items like cable trays, enclosures, and ventilation systems.
[15 empty] | Labor Costs | 350,000 FCFA | 300,000 FCFA | Labor costs are slightly lower for RESEAUTIX.
[15 empty] | Total Price | 2,088,000 FCFA | 4,375,000 FCFA | RESEAUTIX is significantly more expensive, offering a more comprehensive and higher-spec solution.

## Battery
DEVIS PROPOSITION AVEC BATTERIE A GEL | [5 empty] | DEVIS PROPOSITION AVEC BATTERIE AU LITHUIM
[14 empty] | Batterie A Gel | price
Désignations |  | Ref | Qté | price | price total | Désignations |  | Ref | Qté | price | price total |  | installation | yes | 2194000
|  | EQUIPEMENTS PRINCIPAUX | [5 empty] | EQUIPEMENTS PRINCIPAUX |  |  |  |  | power | 200AH / 2.4KWH
Batteries GEL |  | 200AH | 16 | 200000 | 3200000 | Batteries LITHUIM |  | 15KWH | 2 | 1600000 | 3200000 |  | total Materiel | 9298000 | 11492000
Convertisseur pure sinus BF |  | 10KVA /48V | 1 | 1200000 | 1200000 | Convertisseur pure sinus BF |  | 10KVA /48V | 1 | 1200000 | 1200000
panneaux solaire MONO |  | 325w | 16 | 110000 | 1760000 | panneaux solaire MONO |  | 325w | 41 | 110000 | 2640000 |  |  | batterie Au Lithuim | price
Contrôleur de charge MPPT |  | 100A | 1 | 400000 | 400000 | Contrôleur de charge MPPT |  | 100A | 1 | 600000 | 600000 |  | installation | yes | 2194000
[5 empty] | 6160000 | [5 empty] | 7640000 |  | Power | 15KWH/ 312.5AH
[13 empty] | Total Materiel | 11278000 | 13472000
câble souple |  | 2*10mm Nexam/Cui | 100 | 2000 | 200000 | câble souple |  | 2*10mm Nexam/Cui | 100 | 2000 | 200000
|  | 3*4mm/en rouleaux | 100 | 1300 | 130000 |  |  | 3*4mm/en rouleaux | 100 | 1300 | 130000
|  | 1*35mm | 30 | 2500 | 75000 |  |  | 1*35mm | 30 | 2500 | 75000
Cosses des bague de coupla |  | D70T | 64 | 2000 | 128000 | Cosses des bague de coupla |  | D70T | 64 | 2000 | 128000
châssis pour pose batteries |  | en fer | 3 | 35000 | 105000 | châssis pour pose batteries |  | en fer | 3 | 35000 | 105000
châssis pour pose panneaux |  | complet | 10 | 23000 | 230000 | châssis pour pose panneaux |  | complet | 10 | 23000 | 230000
attache |  |  | 10 | 2000 | 20000 | attache |  |  | 10 | 2000 | 20000
coffret de protection |  | disj AC,DC, parafoudre | ens | 125000 | 125000 | coffret de protection |  | disj AC,DC, parafoudre | Ens | 125000 | 125000
Boulonnerie |  | M10T | 1 | 10000 | 10000 | Boulonnerie |  | M10T | 1 | 10000 | 10000 |  |  | GEL Batteries | Lithium Batteries | Difference
Chemin de câble |  | moulure 60/60 | 10 | 3500 | 35000 | Chemin de câble |  | moulure 60/60 | 10 | 3500 | 35000 | Battery Capacity |  | 200AH x 16 | 15kWh x 2 | Different capacities/technologies
Jeu de barre |  |  | 2 | 60000 | 120000 | Jeu de barre |  |  | 2 | 60000 | 120000
Sectionner MCCB 250A |  |  | 1 | 60000 | 60000 | Sectionner MCCB 250A |  |  | 1 | 60000 | 60000 | Battery Price Total |  | 3200000 | 3200000 | No difference
Inverseur de source / selecteur de source 100A |  |  | ens | 80000 | 80000 | Inverseur de source / selecteur de source 100A |  |  | ens | 80000 | 80000
Mise à la terre |  |  | ens | 120000 | 120000 | Mise a la terre |  |  | ens | 120000 | 120000 | Solar Panels |  | 16 units | 41 units | Lithium setup requires more panels
Ensemble d’accessoires de fixation raccordement |  |  | ens | 20000 | 200000 | Ensemble d accessoires de fixation raccordement |  |  | ens | 200000 | 200000
[5 empty] | 1638000 | [5 empty] | 1638000 | Solar Panels Total Price |  | 1760000 | 4510000 | +2,750,000 (Lithium)
TOTAL MATERIEL |  |  |  |  | 7798000 | TOTAL MATERIEL |  |  |  |  | 9278000
MAIN D'ŒUVRE DE LA PRESTATION 20% |  |  |  |  | 1500000 | MAIN D'ŒUVRE DE LA PRESTATION 20% |  |  |  |  | 2000000 | Controller MPPT |  | 1 unit (400,000) | 1 unit (600,000) | +200,000 (Lithium)
TOTAL GENERAL HT |  |  |  |  | 9298000 | TOTAL GENERAL HT |  |  |  |  | 11278000
Arrête le présent devis a la somme de : NEUF MILLIONS TDEUX CENT QUATRE VINGT DIX HUIT MILLE FRAN CS CFA | [11 empty] | Cables & Accessories |  | Total: 1,420,000 | Total: 1,705,000 | +285,000 (Lithium)
| INSTALLATION INTERIEUR | [5 empty] | INSTALLATION INTERIEUR |  |  |  |  | Chassis for Batteries |  | 3 units (105,000) | 2 units (70,000) | -35,000 (Lithium)
|  | Installation des salles et bureau avec un circuit auxiliaire | [5 empty] | Installation des salles et bureau avec un circuit auxiliaire
câble souple |  | R2V 3/2.5mm² rlx | 10 | 100000 | 1000000 | câble souple |  | R2V 3/2.5mm² rlx 100m | 10 | 100000 | 1000000 | Total Material Cost (Main) |  | 7798000 | 9278000 | +1,480,000 (Lithium)
|  | R2V 3*1,5mm² rlx100m | 1 | 80000 | 80000 |  |  | R2V 3*1,5mm² rlx100m | 1 | 80000 | 80000
|  | R2V 3/4mm² (m) | 35 | 1800 | 63000 |  |  | R2V 3/4mm² (m) | 35 | 1800 | 63000 | Labor (20% of Material) |  | 1500000 | 2000000 | +500,000 (Lithium)
Prise encastrée 2P+T RED |  | 16A /220V | 60 | 2500 | 150000 | Prise apparente 2P+T RED |  | 16A /220V | 60 | 2500 | 150000
Coffret encastré |  | 24 modules | 1 | 300000 | 30000 | Coffret apparent |  | 24 modules | 1 | 30000 | 30000 | Total General (Main) |  | 9298000 | 11278000 | +1,980,000 (Lithium)
Moulures |  | 25 /40 | 20 | 3500 | 70000 | Moulures |  | 25 /40 | 20 | 3500 | 70000
Interrupteur différentiel mono |  | P+N 20A | 5 | 15000 | 75000 | Interrupteur différentiel mono |  | P+N 20A | 5 | 15000 | 75000 | Installation Interior Material Cost |  | 1844000 | 1844000 | No difference
DPN modulaire |  | P+N 16A | 8 | 500 | 40000 | DPN modulaire |  | P+N 16A | 8 | 500 | 40000
Gaine annelle D20 |  | RLX | 6 | 26000 | 156000 | Gaine annelle D20 |  | RLX | 6 | 26000 | 156000 | Interior Labor Cost |  | 350000 | 350000 | No difference
Accessoires de fixation |  |  | ff | 10000 | 20000 | Accessoires de fixation |  |  | ff | 10000 | 20000
Sectionneur délester ENS |  | 100A | 1 | 160000 | 160000 | Sectionneur délester ENS |  | 100A | 1 | 160000 | 160000 | Interior Total General |  | 2194000 | 2194000 | No difference
TOTAL MATERIEL |  |  |  |  | 1844000 | TOTAL MATERIEL |  |  |  |  | 1844000
MAIN D'ŒUVRE |  |  |  |  | 350000 | MAIN D'ŒUVRE |  |  |  |  | 350000 | Overall Total Cost (Main + Interior) |  | 11492000 | 13472000 | +1,980,000 (Lithium)
TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 2194000 | TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 2194000